## Checkliste (hidden)
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung |  |  |  | Version 3.0
Objekt:
Checkliste zur Prüfung
Eingangsprüfung - allgemeiner Überblick
- Tabellenblätter vollständig / sinnvoll ausgefüllt ? -> Wenn nicht, Nachforderungen hierzu vor weiterer Prüfung !
- Blatt Eingangsdaten vollständig / sinnvoll ausgefüllt ?
- Blatt Zonierung vollständig / sinnvoll ausgefüllt ?
- Blatt Anlagenzuordnung vollständig / sinnvoll ausgefüllt ?
- Blatt Zwischenergebnisse vollständig / sinnvoll ausgefüllt ?
- Blatt Endergebnisse vollständig / sinnvoll ausgefüllt ?
- Freiburger Effizienzhausstandards eingehalten (Blatt Endergebnisse unten) ? -> Sollte erfüllt sein, sonst Kommentar prüfen !
- Eintrag im Kommentarfeld (Blatt Eingangsdaten unten) ? -> Erklärungen zu Abweichungen / Ausnahmen vorhanden ?
- Fehlermeldungen (rot) auf den Tabellenblättern ? -> Falls mehrere, Nachforderung hierzu vor weiterer Prüfung !
Überblick über das Gebäude
- Art des Gebäudes ? -> reines Bürogebäude / Büro- und Wohngebäude / andere Dienstleistungen enthalten ?
- Größe des Gebäudes, A/Ve-Verhältnis, Fensterflächenanteil betrachten -> Zur Einordnung der Ergebnisse
- Wärmebrückenzuschlag ? -> 0,10 ohne Nachweis / 0,05 Gleichwertigkeitsnachweis / <0,05 detaillierter WB-Nachweis
- verwendete Berechnungsnormen ? -> Nichtwohngebäudeteil: Ein-/ Mehrzonenmodell ? Wohngebäudeteil: DIN 4108 / 18599 ?
- Bauteile vollständig / sinnvoll eingetragen (Flächen und U-Werte) ? -> Wenn nicht, Nachforderung hierzu vor weiterer Prüfung !
Überblick über die Zonierung und die Anlagentechnik
- Zonen vollständig eingetragen (inkl. Verkehrsflächen, WCs, Nebenflächen, ggf. Wohnbereich) ? -> Sonst Nachforderung !
- Anlagentechnik vollständig / sinnvoll eingetragen ? -> Sonst Nachforderungen vor weiterer Prüfung !
- Beheizung (Erzeuger, Bedarf, Übergabe, Zuordnung) -> in Zwischen-/ Endergebnis aufgeführt ?
- Warmwasserbereitung (ggf. Erzeuger, Bedarf) -> in Zwischen-/ Endergebnis aufgeführt ?
- Lüftung (ggf. Anlage, Erzeuger, Bedarf, Zuordnung) -> in Zwischen-/ Endergebnis aufgeführt ?
- Kühlung (ggf. Erzeuger, Rückkühlung, Bedarf, Übergabe, Zuordnung) -> in Zwischen-/ Endergebnis aufgeführt ?
- Beleuchtung (Anlage, Zuordnung) -> in Zwischen-/ Endergebnis aufgeführt ?
- Keine Fehlermeldungen oder plausible Begründung (Kommentar) hierzu ?
Prüfung Zwischenergebnisse
- Zwischenergebnisse erscheinen insgesamt plausibel -> sonst Nachforderung / ggf. ausführliche Berechnungen prüfen !
- Nutzenergiebilanz zonenweise prüfen (Plausibilität, Auffälligkeiten) !
- Nutzenergiebilanz monatsweise prüfen (Plausibilität, Auffälligkeiten) !
- Endenergiebilanz monatsweise nach Verwendungszweck prüfen (Plausibilität, Auffälligkeiten) !
- Endenergiebilanz zonenweise nach Verwendungszweck prüfen (Plausibilität, Auffälligkeiten) !
- Endenergiebilanz nach Energieträger prüfen (Plausibilität, Auffälligkeiten) !
Prüfung Endergebnisse
- Endergebnisse Nichtwohnbereich erscheinen insgesamt plausibel -> sonst Zwischenergebnisse prüfen !
- Nutz-/ Endenergie Nichtwohnbereich erscheint in Ordnung (Faktoren beachten) ?
- Primärenergie Qp Nichtwohnbereich erscheint in Ordnung ?
- Eintragungen Stromproduktion (falls vorh.) erscheinen plausibel ?
- Qp-Anforderungswert und Unterschreitung erscheinen in Ordnung ?
- mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten [Ū] und Unterschreitungen erscheinen in Ordnung ?
- Endergebnisse Wohnbereich (falls vorh.) erscheinen insgesamt plausibel -> sonst Nachforderung / ggf. Berechnungen prüfen !
- Nutz-/ Endenergie Wohnbereich erscheint in Ordnung (Faktoren beachten) ?
- Primärenergie Qp Wohnbereich erscheint in Ordnung ?
- Eintragungen Stromproduktion (falls vorh.) erscheinen plausibel ?
- Qp-Anforderungswert und Unterschreitung erscheinen in Ordnung ?
- spezifischer Transmissionswärmeverlust [H'T] und Unterschreitung erscheinen in Ordnung ?
- Anforderungen an die Freiburger Effizienzhausstandards nach Prüfung erfüllt (bzw. plausible Ausnahme) ?
| Ort |  | Datum | Unterschrift Prüfer, Stempel

## Anleitung
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung | Version 3.0
Objekt:
Anleitung
Nachweisführung
Die folgenden Tabellenblätter dienen zur Erstellung des Nachweises für den Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro). Der Nachweis muss für Neubauten mit überwiegender Büro- oder Dienstleistungsnutzung erstellt werden. Für gemischt genutzte Gebäude mit Wohnnutzung muss für den Wohnbereich getrennt der Freiburger Effizienzhausstandard 55 nachgewiesen werden. Weitere Einzelheiten sind dem Infoblatt zu den Freiburger Effizienzhausstandards zu entnehmen. Der Nachweis muss von dem Sachverständigen (ausstellungsberechtigte Person nach GEG) ausgefüllt werden, welcher auch den Energiebedarfsausweis für das Objekt erstellt. Es ist pro Gebäude bzw. Objekt, für das ein Energiebedarfsausweis erstellt wird, eine Excel-Datei auszufüllen und zusammen mit den ausgedruckten Tabellenblättern (außer Anleitung) einzureichen.
Allgemeines
Die Tabellenblätter müssen soweit möglich vollständig ausgefüllt werden. Dunkelgraue Felder sind Eingabefelder für Text oder Zahlenwerte, hellgraue Felder sind Auswahlfelder (darauf klicken für Auswahlmenü). Weiße Felder beinhalten z.T. Formeln und sind keine Eingabefelder. Bei einzelnen Feldern sind Kommentare bzw. Ausfüllhinweise vorhanden, diese sind erkennbar an den roten Ecken. Beim Überfahren der Zelle mit der Maus wird der Kommentar sichtbar. Die Überprüfungen der Eintragungen hinsichtlich der Einhaltung der Freiburger Effizienzhausstandards sind in roter Schrift dargestellt, ebenso Fehlermeldungen zu unplausiblen Dateneintragungen.
Blatt "Eingangsdaten"
In dieses Blatt sind grundsätzliche Daten zum Nachweisersteller und zum Bauobjekt (Adresse, Nutzung, Gebäudedaten, Berechnungsgrundlagen, Bauteile) einzutragen. Des Weiteren werden zur gebäudebezogenen Anlagentechnik Daten zu den Wärme- und Kälteerzeugern sowie zu raumlufttechnischen Anlagen (Lüftungs- und Klimaanlagen) und zur Beleuchtung abgefragt. Die Anlagenkompomenten werden aus Listen ausgewählt, es sind jeweils freie Eintragungen möglich (darunter, sowie daneben Anmerkungen hierzu, z.B. wenn die Anlage nicht nach DIN V 18599 abbildbar ist). Das Kommentarfeld ganz unten bietet die Möglichkeit zu weiteren textlichen Beschreibungen, z.B. für Ausnahmegenehmigungen.
Blatt "Zonierung"
Hier sind die Zonen des Gebäudes mit Bezeichnung, Fläche, Normnutzungsprofil und Konditionierung (Beheizung / Kühlung) einzutragen, zudem ob in der jeweiligen Zone ein Warmwasserbedarf besteht und ob eine raumlufttechnische Anlage vorhanden ist. Außerdem sind die Systeme zur Wärme- und Kälteübergabe für die jeweilige Zone auszuwählen (freie Eintragungen unten möglich).
Blatt "Anlagenzuordnung"
Dieses Tabellenblatt stellt eine Matrix der grundsätzlichen Anlagentechnik im Objekt dar. Es ist hier die Zuordnung der jeweiligen Anlagenkomponenten (Wärme-/ Kälteerzeuger, RLT-Anlagen sowie Beleuchtung) zueinander und zu den versorgten Zonen einzutragen. Die Eintragung erfolgt zeilenweise (Anlagenkomponente auf der linken Seite versorgt Komponente/Zone in der entsprechenden Spalte, zu markieren mit einem "x").
Blatt "Zwischenergebnisse"
Dieses Blatt dient zur Eintragung der folgende Berechnungsergebnisse für den Nichtwohnbereich (Berechnung nach DIN V 18599 mit den Randbedingungen nach GEG, als spezifische Werte einzutragen): - Nutzenergie Heizung und Kühlung für die einzelnen Zonen (Jahresbilanz) - Nutzenergie Heizung und Kühlung monatsweise - Endenergie Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Lüftung und Kühlung monatsweise - Endenergie Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Lüftung und Kühlung für die einzelnen Zonen (Jahresbilanz) - Endenergie Heizung, Warmwasser, Beleuchtung, Lüftung und Kühlung nach verwendetem Energieträger (Jahresbilanz) Hierzu gibt es entprechende Diagramme (automatisch erzeugt) zur grafischen Darstellung der Ergebnisse.
Blatt "Endergebnisse"
In dieses Tabellenblatt müssen die wichtigsten GEG-Berechnungsergebnisse zum Nachweis des Freiburger Effizienzhausstandards eingetragen werden (getrennt nach Nichtwohn- und Wohnbereich, soweit vorhanden). Es handelt sich hierbei um den Energiebedarf (Nutz-, End- und Primärenergiebedarf nach Verwendungszweck) für das gesamte Gebäude bzw. Objekt, sowie um die entsprechenden Kennwerte zur Beurteilung der Dämmfähigkeit der Gebäudehülle (HT' bei Wohngebäudebereichen, Ū bei Nichtwohngebäudebereichen).

## Eingangsdaten
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung | [8 empty] | Version 3.0
Objekt:
Blatt 1 - Eingangsdaten
Nachweis-Ersteller
Firma:
Name:
Adresse (Straße, Hausnr.):
Adresse (PLZ, Ort):
Telefon / Fax:
E-Mail:
| Ort |  | Datum | [5 empty] | Unterschrift, Stempel
Objektdaten
Name (eindeutige Bezeichnung):
Adresse (Straße, Hausnr.):
Adresse (Flurstück):
Adresse (PLZ, Ort):
Nutzung
Hauptnutzungen im Gebäude:
weitere Nutzungen im Gebäude:
Gebäudedaten |  |  |  | Nichtwohnbereich |  | Wohnbereich |  | insgesamt
| Nettogrundfläche bzw. Nutzfläche: |  |  |  | m² [NGF] |  | m² [AN] |  | m²
| Netto-Volumen [V] konditioniert: |  |  |  | m³ |  | m³ |  | m³
| Brutto-Volumen [Ve]: |  |  |  | m³ |  | m³ |  | m³
| Wärmeübertragende Hüllfläche [A]: |  |  |  | m² |  | m² |  | m²
| A/Ve-Verhältnis |  |  |  | 1/m |  | 1/m |  | 1/m
| Fensterfläche: |  |  |  | m² |  | m² |  | m²
Fensterflächen-Anteil prozentual:
Berechnungsgrundlagen |  |  |  | Nichtwohnbereich |  | Wohnbereich |  | insgesamt
| Wärmebrückenzuschlag [ΔUWB]: |  |  |  | W/(m²K) |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Luftdichtheit [n50]: |  |  |  | 1/h |  | 1/h |  | 1/h
| Primärenergiefaktor Fernwärme [fP]: | [7 empty] | [-]
verwendete Normen:
Längenermittlung Verteilung:
Berücksicht. Stromproduktion BHKW:
Bauteile des Gebäudes
| opake Bauteile: |  |  |  | Fläche [m²] | U-Werte von |  | bis
| Außenwände / Geschossdecken gegen Außenluft | [5 empty] | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Außentüren | [5 empty] | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Bauteile gegen Erdreich und zu unbeheizten Räumen | [5 empty] | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Dächer, oberste Geschossdecken, Wände zu Abseiten | [5 empty] | W/(m²K) |  | W/(m²K)
|  |  |  | Summe | 0
| transparente Bauteile: |  | Fläche [m²] | mittlerer g-Wert |  | U-Werte von |  | bis
| Glasdächer |  |  |  | [-] |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Lichtbänder |  |  |  | [-] |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Lichtkuppeln |  |  |  | [-] |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Fenster, Fenstertüren |  |  |  | [-] |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Dachflächenfenster |  |  |  | [-] |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Vorhangfassaden |  |  |  | [-] |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
|  | Summe | 0
Sonnenschutz:
Wärmeerzeuger/ KWK-Anlagen |  | Erzeugerart |  | Energieträger |  | versorgt Heizung | Warmwasser-Bereitung | versorgt Lüftung | versorgt Kühlung
W-Erzeuger 1
W-Erzeuger 2
W-Erzeuger 3
W-Erzeuger 4
W-Erzeuger 5
W-Erzeuger 6
W-Erzeuger 7
W-Erzeuger 8
| freier Eintrag | Sonstige W-Erzeugerart 1 |  | Sonstiger Energietr. 1 |  | Erläuterung
| freier Eintrag | Sonstige W-Erzeugerart 2 |  | Sonstiger Energietr. 2 |  | Erläuterung
Kälteerzeuger/ Rückkühlung |  | Erzeugerart |  | Energieträger |  |  |  | Art der Rückkühlung
| K-Erzeuger 1 | [5 empty] | Rückkühl. 1
| K-Erzeuger 2 | [5 empty] | Rückkühl. 2
| K-Erzeuger 3 | [5 empty] | Rückkühl. 3
| K-Erzeuger 4 | [5 empty] | Rückkühl. 4
| K-Erzeuger 5 | [5 empty] | Rückkühl. 5
| freier Eintrag | Sonstige K-Erzeugerart 1 |  | Erläuterung |  |  | freier Eintrag | Sonstige Rückkühlart 1
| freier Eintrag | Sonstige K-Erzeugerart 2 |  | Erläuterung |  |  | freier Eintrag | Sonstige Rückkühlart 2
Lüftungs- und Klimaanlagen |  | Anlagenart |  | Art | Wärmerück- gewinnung | Beheizung | Kühlung | Entfeuchtung | Befeuchtung
RLT-Anl. 1
RLT-Anl. 2
RLT-Anl. 3
RLT-Anl. 4
RLT-Anl. 5
RLT-Anl. 6
RLT-Anl. 7
RLT-Anl. 8
| freier Eintrag | Sonstige RLT-Anlagenart 1 |  | Erläuterung
| freier Eintrag | Sonstige RLT-Anlagenart 2 |  | Erläuterung
Beleuchtung |  | Lampenart |  | Art | Berechnungsverfahren |  | Tageslicht- Kontrollsyst. | Präsenzabh. Kontrollsyst. | Konstantlicht- regelung
Beleucht. 1
Beleucht. 2
Beleucht. 3
Beleucht. 4
Beleucht. 5
Beleucht. 6
Beleucht. 7
Beleucht. 8
| freier Eintrag | Sonstige Lampenart 1 |  | Erläuterung
| freier Eintrag | Sonstige Lampenart 2 |  | Erläuterung
Kommentarfeld / Anmerkungen |  | In dieses Kommentarfeld können Erläuterungen zu den Berechnungen (z.B. zu außergewöhnlichen Techniken oder zu Auffälligkeiten) sowie Absprachen zu evtl. Ausnahmeregelungen zum Freiburger Effizienzhausstandard eingetragen werden.
| Anzahl Wärme-erzeuger |  | Anzahl Kälte-erzeuger |  | Anzahl Lüftungs-anlagen |  | Anzahl Beleuchtung |  | Anzahl W-Erzeuger zur WW-Bereit.
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Strom |  | ja | DIN 4108 / 4701 | zentral | direkt | Tabellenverfahren | Gutschrift-Bonus bei Endenergie | nach charakt. Gebäudemaßen | Standardkessel/-therme | Kompressionkältemasch. | Rückkühlwerk naß offen | Zu-/Abluftanlage | Glühlampen
| Heizöl EL |  | nein | DIN V 18599 | wohnungszentr. | direkt/indirekt | Vereinf. Wirkungsgradverfahren | Primärenerg. bei Wärmebedarf | nach Ausschreibung | Niedertemp.-kessel/-therme | VRF-Systeme | Rückkühlwerk naß geschl. | Zuluftanlage | Halogenlampen
| Erdgas H |  |  |  | dezentral | indirekt | nach Fachplanung |  | Aufmaß nach Plänen | Brennwertkessel/-therme | (Multi-) Splitgeräte | Rückkühlwerk trocken | Abluftanlage | Stabf. Leuchtstoffl. mit EVG
| Flüssiggas | [8 empty] | Festbrennstoffkessel | Absorptionskältemasch. | Sonstige Rückkühlart 1 | Abluftgeräte | Kompakte Leuchtstoffl. ext. EVG
| Steinkohle |  |  | DIN V 18599 Einzonenmodell | [5 empty] | Lufterhitzerkessel | Sonstige K-Erzeugerart 1 | Sonstige Rückkühlart 2 | Sonstige RLT-Anlagenart 1 | Kompakte Leuchtstoffl. int. EVG
| Braunkohle |  |  | DIN V 18599 Mehrzonenmodell | [5 empty] | Hallenheizung | Sonstige K-Erzeugerart 2 |  | Sonstige RLT-Anlagenart 2 | Sonstige Lampenart 1
| Holz | [8 empty] | Einzel-/ Kachelofen |  |  |  | Sonstige Lampenart 2
| Nah-/Fernwärme aus KWK fossil | [8 empty] | Therm. Solaranlage
| Nah-/Fernwärme aus KWK - EE | [8 empty] | Nah-/Fernwärmeübergabe
| Nah-/Fernwärme aus Heizw. fossil | [8 empty] | elektr. Direktheizung
| Nah-/Fernwärme aus Heizw. - EE | [8 empty] | elektr. Speicherheizung
| Fernwärme mit berechn. Fp-Faktor | [8 empty] | elektr. Wärmepumpe
| Solarenergie | [8 empty] | gasmotor. Wärmepumpe
| Umgebungswärme | [8 empty] | Absorptions-Wärmepumpe
| flüssige Biomasse | [8 empty] | BHKW
| fl. Biomasse - gebäudenah erzeugt | [8 empty] | Sonstige W-Erzeugerart 1
| gasförmige Biomasse | [8 empty] | Sonstige W-Erzeugerart 2
gasf. Biomasse - gebäudenah erz.
Sonstiger Energietr. 1
Sonstiger Energietr. 2
Note on C31: Nettogrundfläche beheizt oder gekühlt (nach EnEV §2), Gebäudenutzfläche nach EnEV
Note on C36: Rohbaumaße, nach EnEV bzw. DIN V 18599
Note on C37: bezogen auf die Wärmeübertragende Hüllfläche [A]
Note on C40: bei Werten abweichend bzw. kleiner als 0,05 W/(m²K) muss ein detaillierter WB-Nachweis erstellt werden!
Note on C42: bei Berechnung von unabhängigen Sachverständigen nach DIN V 18599-1
Note on A47: Thermische Hüllfläche des gesamten Gebäudes. Wenn der Wohnbereich getrennt bilanziert wurde (nach DIN 4108 /4701), sind die Bauteile für den Wohn- und Nichtwohn-bereich zu summieren.
Note on C62: textliche Beschreibung
Note on A111: insbesondere für den Fall der Beantragung von Abweichungen bzw. Ausnahmegenehmigungen zu den Freiburger Effizienzhausstandards bitte Beschreibung einfügen.

## Zonierung
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung | [10 empty] | Version 3.0
Objekt:
Blatt 2 - Zonierung
Zonen | Bezeichnung der Zone |  | Fläche [m²] | Nutzungsprofil nach DIN V 18599 etc. | beheizt | gekühlt / klimatisiert | Warmwasser- bedarf vorh. | Lüftungsanl. vorhanden | Art Übergabe Wärme | Art Übergabe Kälte |  | Flächen- anteil
1 | [11 empty] | 0%
2 | [11 empty] | 0%
3 | [11 empty] | 0%
4 | [11 empty] | 0%
5 | [11 empty] | 0%
6 | [11 empty] | 0%
7 | [11 empty] | 0%
8 | [11 empty] | 0%
9 | [11 empty] | 0%
10 | [11 empty] | 0%
11 | [11 empty] | 0%
12 | [11 empty] | 0%
13 | [11 empty] | 0%
14 | [11 empty] | 0%
15 | [11 empty] | 0%
16 | [11 empty] | 0%
17 | [11 empty] | 0%
18 | [11 empty] | 0%
19 | [11 empty] | 0%
20 | [11 empty] | 0%
|  | Summe NGF: | 0 | m² |  |  |  | freier Eintrag | Sonst. Übergabe Wärme | Sonst. Übergabe Kälte
|  | Summe AN: | 0 | m²
| Summe Zonen |  |  |  | Summe beheizt | Summe gekühlt | Summe WW-Bedarf | Summe LA vorh. | Summe W-Übergabe | Summe K-Übergabe
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzungsprofile nach DIN V 18599
1 | Einzelbüro |  |  |  |  | 1 Einzelbüro
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) |  |  |  |  | 2 Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze)
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze) |  |  |  |  | 3 Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätze)
4 | Besprechung, Sitzung, Seminar |  |  |  |  | 4 Besprechung, Sitzung, Seminar
5 | Schalterhalle |  |  |  |  | 5 Schalterhalle
6 | Einzelhandel/Kaufhaus |  |  |  |  | 6 Einzelhandel/Kaufhaus
7 | Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabt. mit Kühlprodukten) |  |  |  |  | 7 Einzelhandel/Kaufhaus (Lebensmittelabt. mit Kühlprodukten)
8 | Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten) |  |  |  |  | 8 Klassenzimmer (Schule), Gruppenraum (Kindergarten)
9 | Hörsaal, Auditorium |  |  |  |  | 9 Hörsaal, Auditorium
10 | Bettenzimmer |  |  |  |  | 10 Bettenzimmer
11 | Hotelzimmer |  |  |  |  | 11 Hotelzimmer
12 | Kantine |  |  |  |  | 12 Kantine
13 | Restaurant |  |  |  |  | 13 Restaurant
14 | Küchen in Nichtwohngebäuden |  |  |  |  | 14 Küchen in Nichtwohngebäuden
15 | Küche – Vorbereitung, Lager |  |  |  |  | 15 Küche – Vorbereitung, Lager
16 | WC / Sanitärräume in Nichtwohngebäuden |  |  |  |  | 16 WC / Sanitärräume in Nichtwohngebäuden
17 | Sonstige Aufenthaltsräume |  |  |  |  | 17 Sonstige Aufenthaltsräume
18 | Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume) |  |  |  |  | 18 Nebenflächen (ohne Aufenthaltsräume)
19 | Verkehrsflächen |  |  |  |  | 19 Verkehrsflächen
20 | Lager, Technik, Archiv |  |  |  |  | 20 Lager, Technik, Archiv
21 | Serverraum, Rechenzentrum |  |  |  |  | 21 Serverraum, Rechenzentrum
22 | Werkstatt, Montage, Fertigung |  |  |  |  | 22 Werkstatt, Montage, Fertigung
23 | Zuschauerbereich (Theater-/ Veranstaltungsbauten) |  |  |  |  | 23 Zuschauerbereich (Theater-/ Veranstaltungsbauten)
24 | Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten) |  |  |  |  | 24 Foyer (Theater und Veranstaltungsbauten)
25 | Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten) |  |  |  |  | 25 Bühne (Theater und Veranstaltungsbauten)
26 | Messe / Kongress |  |  |  |  | 26 Messe / Kongress
27 | Ausstellungsräume / Museum mit konservatorischen Anforderungen |  |  |  |  | 27 Ausstellungsräume / Museum mit konservatorischen Anforderungen
28 | Bibliothek – Lesesaal |  |  |  |  | 28 Bibliothek – Lesesaal
29 | Bibliothek – Freihandbereich |  |  |  |  | 29 Bibliothek – Freihandbereich
30 | Bibliothek – Magazin und Depot |  |  |  |  | 30 Bibliothek – Magazin und Depot
31 | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) |  |  |  |  | 31 Turnhalle (ohne Zuschauerbereich)
32 | Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung) |  |  |  |  | 32 Parkhäuser (Büro- und Privatnutzung)
33 | Parkhäuser (öffentliche Nutzung) |  |  |  |  | 33 Parkhäuser (öffentliche Nutzung)
34 | Saunabereich (nach DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 34 Saunabereich (nach DIN V 18599-100)
35 | Fitnessraum (nach DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 35 Fitnessraum (nach DIN V 18599-100)
36 | Labor (nach DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 36 Labor (nach DIN V 18599-100)
37 | Untersuchungs-/ Behandlungsräume (n. DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 37 Untersuchungs-/ Behandlungsräume (n. DIN V 18599-100)
38 | Spezialpflegebereiche (n. DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 38 Spezialpflegebereiche (n. DIN V 18599-100)
39 | Flure des allg. Pflegebereichs (n. DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 39 Flure des allg. Pflegebereichs (n. DIN V 18599-100)
40 | Arztpraxen / Therap. Praxen (n. DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 40 Arztpraxen / Therap. Praxen (n. DIN V 18599-100)
41 | Lager-/ Logistikhallen (n. DIN V 18599-100) |  |  |  |  | 41 Lager-/ Logistikhallen (n. DIN V 18599-100)
xx | Eigenes Nutzungsprofil (n. DIN V 18599) |  |  |  |  | xx Eigenes Nutzungsprofil (n. DIN V 18599)
W1 | Wohnbereich EFH (nach DIN V 18599) |  |  |  |  | W1 Wohnbereich EFH (nach DIN V 18599)
W2 | Wohnbereich MFH (nach DIN V 18599) |  |  |  |  | W2 Wohnbereich MFH (nach DIN V 18599)
W3 | Wohnbereich (Berechn.: DIN 4108 / 4701) |  |  |  |  | W3 Wohnbereich (Berechn.: DIN 4108 / 4701)
| normal beh. | ungekühlt / nicht klimat. |  | ja | Heizkörper / Radiatoren | Luftkühlung zentral
| niedrig beh. | gekühlt / nicht entfeuchtet |  | nein | Fußboden- / Flächenheizsystem | Luftkühl. dezentral (Kaltwasser)
| unbeheizt | gekühlt und entfeuchtet |  |  | Luftheizung / Heizregister | Luftkühl. dezentral (Splitg.)
[5 empty] | Sonst. Übergabe Wärme | Fußboden-/ Deckenkühlung
Sonst. Übergabe Kälte
Note on D8: Nettogrundfläche NGF für Nichtwohn-Zonen, Nutzfläche AN für Wohn-Zonen

## Anlagenzuordnung
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung | [43 empty] | Version 3.0
Objekt:
Blatt 3 - Anlagenzuordnung
|  | versorgt |  | Wärmeerzeuger/ KWK-Anlagen | [7 empty] | Kälte- erzeuger |  |  |  |  | Lüftungs- und Klimaanlagen | [7 empty] | Zonen
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Anlage
Wärmeerzeuger/ KWK-Anlagen | 1 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
2 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
3 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
4 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
5 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
6 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
7 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
8 | bar: Kälte- erzeuger 1 to Zonen 20
Kälte- erzeuger | 1 | bar: Lüftungs- und Klimaanlagen 1 to Zonen 20
2 | bar: Lüftungs- und Klimaanlagen 1 to Zonen 20
3 | bar: Lüftungs- und Klimaanlagen 1 to Zonen 20
4 | bar: Lüftungs- und Klimaanlagen 1 to Zonen 20
5 | bar: Lüftungs- und Klimaanlagen 1 to Zonen 20
Lüftungs- und Klimaanlagen | 1 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
2 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
3 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
4 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
5 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
6 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
7 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
8 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
Beleuchtung | 1 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
2 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
3 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
4 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
5 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
6 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
7 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
8 | bar: Zonen 1 to Zonen 20
|  |  |  | Lüftungs- und Klimaanlagen 8: Summe wärmeversorgte Zonen:; Zonen 1: 0; Zonen 2: 0; Zonen 3: 0; Zonen 4: 0; Zonen 5: 0; Zonen 6: 0; Zonen 7: 0; Zonen 8: 0; Zonen 9: 0; Zonen 10: 0; Zonen 11: 0; Zonen 12: 0; Zonen 13: 0; Zonen 14: 0; Zonen 15: 0; Zonen 16: 0; Zonen 17: 0; Zonen 18: 0; Zonen 19: 0; Zonen 20: 0 | 0
|  |  |  | Lüftungs- und Klimaanlagen 8: Summe kälteversorgte Zonen:; Zonen 1: 0; Zonen 2: 0; Zonen 3: 0; Zonen 4: 0; Zonen 5: 0; Zonen 6: 0; Zonen 7: 0; Zonen 8: 0; Zonen 9: 0; Zonen 10: 0; Zonen 11: 0; Zonen 12: 0; Zonen 13: 0; Zonen 14: 0; Zonen 15: 0; Zonen 16: 0; Zonen 17: 0; Zonen 18: 0; Zonen 19: 0; Zonen 20: 0 | 0
|  |  |  | Lüftungs- und Klimaanlagen 8: Summe lüftungstechnisch versorgte Zonen:; Zonen 1: 0; Zonen 2: 0; Zonen 3: 0; Zonen 4: 0; Zonen 5: 0; Zonen 6: 0; Zonen 7: 0; Zonen 8: 0; Zonen 9: 0; Zonen 10: 0; Zonen 11: 0; Zonen 12: 0; Zonen 13: 0; Zonen 14: 0; Zonen 15: 0; Zonen 16: 0; Zonen 17: 0; Zonen 18: 0; Zonen 19: 0; Zonen 20: 0 | 0
|  |  |  | Lüftungs- und Klimaanlagen 8: Summe mit Beleuchtung versorgte Zonen:; Zonen 1: 0; Zonen 2: 0; Zonen 3: 0; Zonen 4: 0; Zonen 5: 0; Zonen 6: 0; Zonen 7: 0; Zonen 8: 0; Zonen 9: 0; Zonen 10: 0; Zonen 11: 0; Zonen 12: 0; Zonen 13: 0; Zonen 14: 0; Zonen 15: 0; Zonen 16: 0; Zonen 17: 0; Zonen 18: 0; Zonen 19: 0; Zonen 20: 0 | 0
Zonen | 1 |  | x
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Zwischenergebnisse
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung | [8 empty] | Version 3.0
Objekt:
Blatt 4 - Zwischenergebnisse
Nutzenergiebilanz zonenweise (Jahresbilanz) | [5 empty] | Nutzenergiebilanz monatsweise
des Nichtwohnbereichs | [5 empty] | des Nichtwohnbereichs
| Zone |  | Nutzenergie Heizung | Nutzenergie Kühlung |  | Monat | Nutzenergie Heizung | Nutzenergie Kühlung
|  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) |  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
1 |  |  |  |  | 1 | Januar
2 |  |  |  |  | 2 | Februar
3 |  |  |  |  | 3 | März
4 |  |  |  |  | 4 | April
5 |  |  |  |  | 5 | Mai
6 |  |  |  |  | 6 | Juni
7 |  |  |  |  | 7 | Juli
8 |  |  |  |  | 8 | August
9 |  |  |  |  | 9 | September
10 |  |  |  |  | 10 | Oktober
11 |  |  |  |  | 11 | November
12 |  |  |  |  | 12 | Dezember
13 | [5 empty] | Summe | 0 | 0
14
15
16
17
18
19
20
|  | Summe | 0 | 0
Endenergiebilanz monatsweise nach Verwendungszweck
des Nichtwohnbereichs
| Monat |  | Endenergie Heizung | Endenergie Warmwasser | Endenergie Beleuchtung | Endenergie Lüftung | Endenergie Kühlung
|  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
1 | Januar
2 | Februar
3 | März
4 | April
5 | Mai
6 | Juni
7 | Juli
8 | August
9 | September
10 | Oktober
11 | November
12 | Dezember
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebilanz zonenweise nach Verwendungszweck (Jahresbilanz)
des Nichtwohnbereichs
| Zone |  | Endenergie Heizung | Endenergie Warmwasser | Endenergie Beleuchtung | Endenergie Lüftung | Endenergie Kühlung
|  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Endenergiebilanz nach Energieträgern (Jahresbilanz)
des Nichtwohnbereichs
Energieträger |  |  | Endenergie Heizung | Endenergie Warmwasser | Endenergie Beleuchtung | Endenergie Lüftung | Endenergie Kühlung
|  |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
Strom
Heizöl EL
Erdgas H
Flüssiggas
Steinkohle
Braunkohle
Holz
Nah-/Fernwärme aus KWK fossil
Nah-/Fernwärme aus KWK - EE
Nah-/Fernwärme aus Heizw. fossil
Nah-/Fernwärme aus Heizw. - EE
Fernwärme mit berechn. Fp-Faktor
Solarenergie
Umgebungswärme
flüssige Biomasse
fl. Biomasse - gebäudenah erzeugt
gasförmige Biomasse
gasf. Biomasse - gebäudenah erz.
Sonstiger Energietr. 1
Sonstiger Energietr. 2
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Endergebnisse
Formblatt zum Berechnungsnachweis
Freiburger Effizienzhausstandard 70 (Büro)
inklusive gemischt genutzter Gebäude mit Wohnnutzung | [8 empty] | Version 3.0
Objekt:
Blatt 5 - Endergebnisse
Ergebnisse Nichtwohnbereich
| Energiebedarf |  | Faktor Nutz/End | Nutzenergie |  | Endenergie |  | Primärenergie
| Energiebedarf Heizung |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Warmwasser |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Beleuchtung |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Lüftung |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Kühlung |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Summe |  |  | 0 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a)
| Stromproduktions-Bonus aus KWK (DIN V 18599 Teil 9) | [5 empty] | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Stromproduktion anrechenbar nach §23 GEG | [5 empty] | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Summe (Stromprod. berücksichtigt) |  |  |  |  | 0 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a)
[7 empty] | Qp Ist-Wert | 0 | kWh/(m²a)
[7 empty] | Qp Anforderungswert Neubau |  | kWh/(m²a)
[7 empty] | Unterschreitung | 0%
mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten [Ū]
von Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall ≥ 19°C
|  | opake Außenbauteile |  | transpar. Außenbauteile |  | Vorhangfassade |  | Glasdächer, Lichtkuppeln…
| Ū Ist-Wert |  | W/(m²K) |  | W/(m²K) |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Anforderung | 0.35 | W/(m²K) | 1.9 | W/(m²K) | 1.9 | W/(m²K) | 3.1 | W/(m²K)
| Unterschreit. | 0% |  | - (nicht relev.) |  | - (nicht relev.) |  | 0%
mittl. U-Wert
von Zonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall von 12 bis <19°C
|  | opake Außenbauteile |  | transpar. Außenbauteile |  | Vorhangfassade |  | Glasdächer, Lichtkuppeln…
| Ū Ist-Wert |  | W/(m²K) |  | W/(m²K) |  | W/(m²K) |  | W/(m²K)
| Anforderung | 0.5 | W/(m²K) | 2.8 | W/(m²K) | 3 | W/(m²K) | 3.1 | W/(m²K)
| Unterschreit. | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Ergebnisse Wohnbereich
| Energiebedarf |  | Faktor Nutz/End | Nutzenergie |  | Endenergie |  | Primärenergie
| Energiebedarf Heizung |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Warmwasser |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Lüftung |  |  |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Kühlung | [5 empty] | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Summe |  |  | 0 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a)
| Stromproduktions-Bonus aus KWK (DIN V 18599 Teil 9) | [5 empty] | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Stromproduktion anrechenbar nach §23 GEG | [5 empty] | kWh/(m²a) |  | kWh/(m²a)
| Energiebedarf Summe (Stromprod. berücksichtigt) |  |  |  |  | 0 | kWh/(m²a) | 0 | kWh/(m²a)
[7 empty] | Qp Ist-Wert | 0 | kWh/(m²a)
[7 empty] | Qp Anforderungswert Neubau |  | kWh/(m²a)
[7 empty] | Unterschreitung | 0%
spezifischer Transmissionswärmeverlust [H'T]
[7 empty] | H'T Ist-Wert |  | W/(m²K)
[7 empty] | H'T Anforderungswert Neubau |  | W/(m²K)
[7 empty] | H'T Referenzgebäude-Wert |  | W/(m²K)
[7 empty] | Unterschreitung | 0%
Gesamtbewertung
Anforderungen der Freiburger Effizienzhausstandards NICHT erfüllt !
Note on E17: Angabe der Anrechnungsmethodik im Blatt Eingangsdaten!
Note on H22: nach EnEV
Note on I23: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on C29: nach EnEV
Note on E29: nach EnEV; max. 1,10 W/(m²K) für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on G29: nach EnEV; max. 1,10 W/(m²K) für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on I29: nach EnEV
Note on C30: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on I30: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on C36: nach EnEV
Note on E36: nach EnEV
Note on G36: nach EnEV
Note on I36: nach EnEV
Note on C37: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on E37: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on G37: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on I37: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 70 (Büro) gefordert
Note on C46: soweit vorhanden (nach EnEV Anlage 1, Kapitel 2.8)
Note on E49: Angabe der Anrechnungsmethodik im Blatt Eingangsdaten!
Note on H54: nach EnEV
Note on I55: mind. 45% für Freiburger Effizienzhaus 55 gefordert
Note on H59: nach EnEV, hier nicht relevant
Note on I61: mind. 30% für Freiburger Effizienzhaus 55 gefordert